## Sheet1
good shots Poloidal current 180 kA , density 8e15 cm^-3, F=-0.15
measured tip baises
Shots | Location (cm) | Orientation | return | RJ1 (Ohm) | RJ2 (Ohm) | RJ3 (Ohm) | RJ4 (Ohm) | RJ return | Bias Bank (V) | Bias 1 (V) | Bias 2 (V) | Bias 3 (V) | Bias 4 (V) | Gain 1 | Gain 2 | Gain 3 | Gain 4 | Gain B1 p | Gain B2 r | Gain B3 t | Notes
1220926011-013 | 3 | 0 | electrode | 10 | 100 | 100 | 50 | 20 | 80 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 | Bcoil amps off
1220926014-021 | 3 | 0 | electrode | 10 | 100 | 100 | 50 | 20 | 80 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 | shot 019 No plasma
1220926022 | 5 | 0 | electrode | 10 | 100 | 100 | 50 | 20 | 80 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50
1220926023-029 | 5 | 0 | electrode | 10 | 100 | 100 | 50 | 20 | 150 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50
1220926030-031 | 5 | 0 | electrode | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 150 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50
1220926032-035 | 5 | 0 | electrode | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 150 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 | For shot 032 replaced Br cable, 033 bad
1220926036-037 | 5 | 0 | electrode | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50
1220926038-040 | 5 | 0 | electrode | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 150 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 | Shots 038, 039 bad
1220926041-057 | 5 | 0 | electrode | 20 | 20 | 10 |  | 5 |  | 101 | 78 | 104 | 106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50
1220926058-060 | 5 | 0 | electrode | 20 | 20 | 10 |  | 5 |  | 116 | 117 | 132 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50
|  | 0 | electrode
1220927001 | -3 | 0 | electrode | 20 | 20 | 20 |  | 5 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 | Bp at 5V, vacuum shot
1220927002-005 | -3 | 0 | electrode | 20 | 20 | 20 |  | 5 | 100 | 80 | 80 | 84 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 | 003 bad plasma
1220927006-009 | 3 | 0 | electrode | 20 | 20 | 20 |  | 5 | 100 | 80 | 80 | 84 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50
1220927010-015 | 5 | 0 | electrode | 20 | 20 | 20 |  | 5 |  | 100 | 113 | 115 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50
1220927016-030 | 5 | 0 | electrode | 20 | 20 | 20 |  | 5 |  | 150 | 170 | 170 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50
1220927031-040 | 5 | 0 | electrode | 20 | 20 | 20 |  | 5 |  | 168 | 160 | 184 | 191 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 | 031 Bp and Bt not good
1220927041-050 | 5 | 0 | electrode | 20 | 20 | 20 |  | 5 |  | 186 | 187 | 188 | 189 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 | good sat current shots, Measured 140 kOhm resitance between tip 1 & 2, open circuit between tip 1 & 3 and tip 2 & 3, measured bank voltage qucikly after shot 040 to see how much it declines during shot V1=170, V2=156, V3=183, V4=189
1220927051-055 | 5 | 0 | electrode | 20 | 20 | 20 |  | 5 | 200 | 168 | 169 | 197 | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 | good sat current shots
1220927056-065 | 5 | 0 | electrode | 20 | 20 | 20 |  | 5 | 190 | 181 | 156 | 180 | 190 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 | good sat current shots
1220927066-067 | 5 | 180 | electrode | 20 | 20 | 20 |  | 5 | 190 | 181 | 156 | 180 | 190 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50
1220927068-070 | 5 | 180 | electrode | 20 | 20 | 5 |  | 5 | 190 | 181 | 156 | 180 | 190 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50
1220927071-077 | 5 | 180 | electrode | 20 | 20 | 5 |  | 5 | 190 | 181 | 156 | 180 | 190 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 | good sat current shots
electrode
1220928001-004 | 5 | 180 | electrode | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 | vaccum shots: 5, 100, 275, 350V Bp
1220928005 | 5 | 180 | electrode | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 | 425 V Bp and BT=300V, first plasma, bad
1220928006-008 | 5 | 180 | electrode | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50
1220928009-019 | 5 | 180 | electrode | 20 | 20 | 5 |  | 5 | 100 | 100 | 75 | 88 | 104 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50
1220928020-028 | 5 | 180 | electrode | 20 | 20 | 20 |  | 5 |  | 93 | 93 | 107 | 107 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50
1220928029-031 | 5 | 180 | electrode | 20 | 20 | 20 |  | 5 | 150 | 134 | 127 | 150 | 150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50
1220928032-036 | 5 | 180 | electrode | 20 | 20 | 20 |  | 5 | 190 | 166 | 151 | 190 | 190 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50
1220928037 | 5 | 180 | electrode | 20 | 20 | 20 |  | 5 | 190 | 166 | 151 | 190 | 190 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 | no plasma
1220928038-044 | 5 | 180 | electrode | 20 | 20 | 20 |  | 5 | 190 | 166 | 151 | 190 | 190 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 | good shots with good sat current
1220928045-058 | 5 | 180 | electrode | 20 | 20 | 20 |  | 5 | 190 | 166 | 151 | 190 | 190 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 | good shots with good sat current
1220928059-063 | 5 | 90 | electrode | 20 | 20 | 20 |  | 5 | 190 | 180 | 160 | 190 | 190 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50
1220928064-066 | 5 | 90 | electrode | 20 | 20 | 20 |  | 5 | 190 | 180 | 160 | 190 | 190 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 | good shots with good sat current
1220928067 | 5 | 90 | electrode | 20 | 20 | 20 |  | 5 | 190 | 180 | 160 | 190 | 190 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 | no plasma
1220928068-084 | 5 | 90 | electrode | 20 | 20 | 20 |  | 5 | 190 | 180 | 160 | 190 | 190 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 | good shots with good sat current
electrode
1220929004 | 5 | 270 | electrode | 20 | 20 | 20 |  | 5 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 | first good plasma shot
1220929005 | 5 | 270 | electrode | 20 | 20 | 20 |  | 5 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 | not good
1220929006 | 5 | 270 | electrode | 20 | 20 | 20 |  | 5 |  | 77 | 74 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50
1220929007-010 | 5 | 270 | electrode | 20 | 20 | 20 |  | 5 |  | 77 | 74 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50
1220929011 | 5 | 270 | electrode | 20 | 20 | 20 |  | 5 |  | 77 | 74 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 | no plasma
1220929012 | 5 | 270 | electrode | 20 | 20 | 20 |  | 5 |  | 77 | 74 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50
1220929013-016 | 5 | 270 | electrode | 20 | 20 | 20 |  | 5 |  | 104 | 92 | 130 | 150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50
1220929017-022 | 5 | 270 | electrode | 20 | 20 | 20 |  | 5 |  | 134 | 86 | 166 | 190 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 | no isoamp
1220929023-024 | 5 | 270 | electrode | 20 | 20 | 20 |  | 5 |  | 134 | 86 | 166 | 190 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50
1220929025-027 | 5 | 270 | electrode | 20 | 20 | 20 |  | 5 |  | 134 | 86 | 166 | 190 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 | disconnected B1 (Bt) from the integrator before 025
1220929028-045 | 5 | 270 | electrode | 20 | 20 | 20 |  | 5 |  | 134 | 86 | 166 | 190 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 | Before 028 measured resistance on Br (3kohm), after lunch 360 Ohm, B1 to BR 3 MOhm
1220929046 | 5 | 270 | electrode | 20 | 20 | 20 |  | 5 |  | 134 | 86 | 166 | 190 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 | no plasma, coil 1 looks just like toroidal field, electromagnetic coupling from tips?
1220929047-057 | 5 | 270 | electrode | 20 | 20 | 20 |  | 5 |  | 134 | 86 | 166 | 190 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50
1220929058-062 | 5 | 270 | vessel | 20 | 20 | 20 |  | 5 |  | 134 | 86 | 166 | 190 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50